附件1

湖北省图书馆“维修五楼善本书库恒温恒湿机组”项目询价文件

第一部分  询价邀请书

一、采购项目名称：湖北省图书馆“维修五楼善本书库恒温恒湿机组”项目

二、采购预算：5万元整

三、统一组织踏勘现场时间：2025年9月4日10时30分

四、报价文件递交截止时间：2025年 9月8日17时00分

五、报价文件递交地址：  湖北省图书馆物业管理部

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商参加政府采购活动前三年内查询在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收30违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）中无政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

3.本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1.技术要求

1.1供应商须根据故障现象，准确分析故障原因，并采取有效措施排除故障，恢复设备原有功能，确保其正常运行。

1.2在维修过程中，供应商须拆除存在故障的原有设备及配件，并为保障维修效果，同步拆除需临时移除的其他相关配件。

1.3供应商须更换并安装全新的设备及配件，确保其符合设备技术要求，并重新安装维修过程中拆除的其他必要配件。

1.4完成更换和安装后，供应商须进行设备调试，确保其正常运行。

1.5所采用的设备及配件须为适用于现场环境的品牌，确保质量可靠、性能稳定。

1.6拆卸及安装、调试施工全部完工周期在配件和材料到货之日起15日历天以内完成。

1.7维修工作完成后，供应商须负责清理现场，并将所有产生的垃圾及废弃物料清运干净，确保现场整洁。

1.8质保期1年。

2.故障现象描述，涉及到的可能设备功能损害

| 序号 | 故障现象 | 可能涉及到故障设备或配件 | 现场规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高区水泵无法正常运行 | 电柜高区模块1块 | 汇通华城智能控制单元ICU-30 |
| 2 | 1号循环泵无法正常运行 | 1#泵模块1块 | 汇通华城智能控制单元ICU-30 |
| 3 | 机组无法正常开启 | 相序保护开关1个 | 施耐德ABJ1-54DY |
| 4 | 恒温恒湿机组停机 | 压缩机1套 | Copeland ZR61KC-TFD-522 含407c氟（11.3kg/瓶）二瓶 |

三、采购项目商务要求：

1.维修要求：

1.1维修地点：湖北省图书馆指定地点。

1.2服务期。

服务期：合同签订后35个日历日内完成，配件到货时间为20个日历日，拆卸及安装、调试施工全部完工周期在配件和材料到货之日起15个日历天以内完成。

2.经验要求：原厂安装

3.报价要求：总报价包括但不限于故障排除、运输、装卸、安装调试等所有相关费用；本项目采用总价包干模式，以合同价为准，一次性包干，合同签订后采购人未提出增加工作内容的情况下，合同价不得调整。

4.验收要求：采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收将严格按照合同约定要求执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

5.付款方式：合同签订后，成交供应商供货、拆卸及安装、调试施工全部完工且开具发票后，并经采购人全部验收合格后，采购人于七个工作日内按湖北省财政支付流程向成交供应商支付项目合同款。

6.现场踏勘时间：2025年9月4日10时30分，统一组织踏勘现场。本次现场踏勘为自愿性质，投标人可自行决定是否参加。现场踏勘需提交公司法定代表人身份证复印件或者授权书及受托人身份证复印件。无论投标人是否踏勘过现场，均被视为在递交投标文件之前已充分熟悉和了解现场及其周围环境的一切情况，并已充分考虑了所有可能影响报价和项目进行的风险因素。投标人不得以未踏勘现场为由而提出任何疑义或要求调整合同价格，其投标风险由投标人自行承担。

7.无。

第三部分  报价须知

- 文件响应

报价人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容，报价金额不得高于预算金额。

报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定无响应或被确定为响应无效。

- 报价要求

对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

成交供应商应负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 响应文件的封装

响应文件密封后加盖公章，包括但不限于以下材料（须加盖公章）：

| 序号 | 要求 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （1）企业应提供“营业执照”； （2）事业单位应提供“事业单位法人证书”； （3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明文件； （4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”； （5）自然人应提供自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商是法人的，应具有上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 （2）有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 （1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； （2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； （3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； （4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据； （5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据； （6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以响应文件递交截止日前5日内在国家企业信用信息公示系统出具的信用证明（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加政府采购活动前三年内的结果为准（供应商提供相关查询截图） |
|  | 报价 | 由供应商提供《询价采购项目报价单》 （1）总报价不超过项目预算金额或最高限价； （2）报价不存在缺项、漏项。 |
|  | 其他实质性要求 | （1）响应文件有效期满足采购文件规定； （2）响应文件满足采购文件商务、技术等实质性要求； （3）不存在采购人不能接受的附加条件； （4）供应商未出现采购文件中规定无效的其它条款。 |
|  | 供应商不存在围标串标情形 | 由供应商提供关于供应商关联单位的说明与书面声明。 |
|  |  | 符合本项目要求的其他资格证明文件等 |

- 评议的步骤

1.资格性和符合性审查。采购人审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应。

2.综合评议。采购人将提供产品质量、服务均能满足采购文件最低要求的供应商推荐为成交候选对象。

- 确定成交供应商办法

采购人根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

六、签订合同

成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。